康尚健康云系统详细设计说明书

| 文件编号： | KF-2090-1-006 |
| --- | --- |
| 版本号： | 2.5 |
| 页数： | 569 |

| 编制： |  |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  |  | 日期： |  |
| 批准： |  |  | 日期： |  |

| 修订摘要 |  | 当前文件版本描述如下： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 更改摘要 | 修订时间 | 修订人 |
| V1.0 | 初始化基本信息 | / | / |
| V1.1 | 补充基本信息 | / | / |
| V1.2 | 新增模块：第3章，4.11 数据重置管理 数据重置管理：表结构 | / | / |
| V1.3 | 优化模块：整体文档结构化，并按产品模块修改 新增模块： 第3章 3.2 呼吸机治疗数据上传 第4章 4.5 KSAT 4.5.1.4.5 每日详情 修改模块：第4章 4.1 KSHC 4.1.7.4核心逻辑-> 机构导入 第4章 4.1 KSHC 4.1.8.4核心逻辑-> 员工导入 第6章 6.1 呼吸机数据外发 | 2024-11-4 | 王杰 |
| V1.4 | 修改模块：第4章 KSAT 4.5.2 患者依从性 核心逻辑补充 第4章 KSAT 4.5.3 上传SD卡 核心逻辑补充 第6章 KSAT 6.1.5 呼吸机数据外发 核心逻辑补充 | / | / |
| V1.5 | 新增模块：第6章，6.2 呼吸机患者信息同步 | 2025-1-20 | 秦佳鹏 |
| V1.6 | 优化模块：第3章，3.2 呼吸机治疗数据上传 | 2025-3-23 | 王杰 |
| V1.7 | 修改模块： 第3章，3.1呼吸机结果集上传->更新各个模块内容 新增模块： 第10章，10.1结果集覆盖更新 第10章，10.2数据补偿 | 2025-06-27 | 李鸿鑫 |
| V1.8 | 新增模块： 第4章，4.1.13出厂管理->新增出厂录入，批量分配，查看报告，删除按钮，删除数据。 第10章，10.3云平台显示兼容 -> 设置值超限值兼容。 修改模块： 第4章，4.1.6.4设备管理->修改批量分配核心逻辑，修改分配按钮核心逻辑，新增批量修改组织。 | 2025-07-27 | 罗新亮 |
| V1.9 | 新增模块： 第10章，10.3云平台显示兼容 -> 治疗值超限值兼容。 | 2025-08-13 | 罗新亮 |
| V2.0 | 新增模块 第3章，3.3呼吸机软件升级 | 2025-08-20 | 李鸿鑫 |
| V2.1 | 新增模块： 第3章,3.4呼吸机同步时区 第4章，4.5.1呼吸睡眠报告 -> 4.5.1.1 流程图->4.5.1.1.3 使用时间-时间断点柱状图。 第4章，4.5.1呼吸睡眠报告 -> 4.5.1.1 流程图->4.5.1.1.4 使用信息-自定义依从性 第4章，4.5.1呼吸睡眠报告 -> 4.5.1.1 流程图->4.5.1.1.5 呼吸睡眠报告-自定义报告LOGO 修改模块： 第4章，4.5.1呼吸睡眠报告 -> 4.5.1.2 数据流图 第4章，4.1.7机构管理 -> 4.1.7.3 接口设计 | 2025-10-28 | 罗新亮 |
| V2.2 | 新增模块： 第15章 存储设计 -> 15.1呼吸机数据存储 (数据聚合、数据归档、数据回流/归档恢复、旧数据清洗) | 2025-11-25 | 王杰 |
| V2.3 | 重构章节模块说明： 第6章 第三方功能设计 6.1呼吸机数据外发 6.2第三方数据接口总览 6.3呼吸机组织树接口设计 6.4呼吸机患者接口设计 6.5错误码与返回语义 第15章 存储设计 15.1.1 数据聚合分钟级（数据降维） 15.1.2 数据归档 15.1.3 数据回流/归档恢复 15.1.4 旧数据清洗 15.1.5 归档状态机与调度细化 15.1.6 历史数据补偿、重算与校验导出 | 2026-04-20 | 王杰 |
| V2.4 | 新增模块： 第4章,4.14证书管理->新增证书管理系统，IOT设备证书管理系统,管理整个证书的声明周期 第3章,3.5证书下发->设备与云平台端发起证书交互流程，实现设备端发送请求，服务器端发送证书 | 2026-04-30 | 罗新亮 |
| V2.5 | 修改模块： 第6章 第三方功能设计-> 6.1呼吸机第三方转发功能 ->涉及功能（绑定、解绑、转发） | 2026-7-1 | 王杰 |

| 文件负责人 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 部门 | 职位 |
|  | 健康产品开发部 | JAVA工程师 |

| 参考文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | 文件名 |
|  | KF-2090-0-003 | 康尚健康云-PRD |
|  | KF-2090-1-001 | 康尚健康云软件需求说明书 |

目  录

第1章 引言	15

1.1 目的	15

1.2 范围	15

1.3 定义、缩写和术语	15

第2章 系统概述	15

2.1 项目背景与目标	15

2.2 组件版本	16

2.3 环境要求	17

2.4 图形工具	17

第3章 设备端功能设计	18

3.1 呼吸机结果集数据上传	18

3.1.1 功能描述	18

3.1.2 流程图	18

3.1.3 数据流图	22

3.1.4 接口设计	23

3.1.5 核心逻辑&算法	24

3.1.6 安全需求	26

3.2 呼吸机治疗数据上传	26

3.2.1 流程架构图	27

3.2.2 数据流图	30

3.2.3 接口设计	32

3.2.4 核心逻辑	34

3.3 呼吸机软件升级	39

3.3.1 功能描述	39

3.3.2 流程架构图	40

3.3.3 业务流程图	40

3.3.4 数据流图	42

3.3.5 接口设计	43

3.3.6 缓存设计	45

3.4 呼吸机同步时区	49

3.4.1 功能描述	49

3.4.2 业务流程图	49

3.4.3 数据流图	51

3.5 证书下发相关功能	52

3.5.1 证书下发	52

第4章 WEB端功能设计	63

4.1 KSHC	63

4.1.1 登录	63

4.1.2 首页	67

4.1.3 团队管理	72

4.1.4 居民管理	78

4.1.5 档案管理	83

4.1.6 设备管理	90

4.1.7 机构管理	100

4.1.8 员工管理	105

4.1.9 用户管理	111

4.1.10 测量数据	115

4.1.11 检测报告	118

4.1.12 退出登录	123

4.1.13 出厂管理	126

4.1.14 证书管理	134

4.2 KSFD	144

4.2.1 服务包管理	144

4.2.2 协议管理	148

4.3 KSDCD	153

4.3.1 预警管理	153

4.3.2 任务管理	157

4.3.3 高血压管理	161

4.3.4 糖尿病管理	167

4.3.5 实时监测大屏	173

4.4 KSCC	178

4.4.1 推荐处方	178

4.4.2 药品管理	181

4.4.3 居民用药	186

4.5 KSAT	191

4.5.1 呼吸睡眠报告	191

4.5.2 患者依从性	221

4.5.3 上传SD卡	225

4.6 KSCDSS	233

4.6.1 耗材报表	233

4.6.2 检测报表	238

4.6.3 实时运营大屏	243

4.7 KSOA	255

4.7.1 租户管理	255

4.7.2 产品管理	261

4.7.3 菜单管理	266

4.7.4 角色管理	271

4.7.5 检测类型	276

4.7.6 物联卡管理	282

4.7.7 物联卡待处理	287

4.7.8 应用升级	290

4.7.9 微信账号管理	295

4.7.10 微信菜单设置	300

4.7.11 微信粉丝管理	305

4.7.12 文件管理	309

4.7.13 字典管理	314

4.7.14 日志管理	319

4.7.15 参数管理	324

4.7.16 定时任务	330

4.7.17 客户端管理	336

4.7.18 标签管理	341

4.7.19 设备型号	346

4.7.20 地址管理	351

4.7.21 客户信息	356

4.7.22 数据共享	362

4.7.23 数据重置	366

4.7.24 女性健康	371

4.8 Kmilight	379

4.8.1 APP用户反馈	379

4.8.2 APP版本记录	383

4.8.3 APP配置管理	386

4.8.4 APP用户管理	392

第5章 移动端功能设计	396

5.1 注册	396

5.1.1 功能描述	396

5.1.2 流程图	397

5.1.3 数据流图	397

5.1.4 接口设计	397

5.1.5 核心逻辑&算法	399

5.2 登录	400

5.2.1 功能描述	400

5.2.2 流程图	400

5.2.3 数据流图	401

5.2.4 接口设计	401

5.2.5 核心逻辑&算法	409

5.3 设置密码	409

5.3.1 功能描述	409

5.3.2 流程图	410

5.3.3 数据流图	410

5.3.4 接口设计	411

5.3.5 核心逻辑&算法	412

5.4 用户注销	412

5.4.1 功能描述	412

5.4.2 流程图	413

5.4.3 数据流图	414

5.4.4 接口设计	414

5.4.5 核心逻辑&算法	415

5.5 呼吸机绑定	415

5.5.1 功能描述	415

5.5.2 流程图	416

5.5.3 数据流图	417

5.5.4 接口设计	417

5.5.5 核心逻辑&算法	419

5.6 获取呼吸机统计报告	420

5.6.1 功能描述	420

5.6.2 流程图	420

5.6.3 数据流图	421

5.6.4 接口设计	421

5.6.5 核心逻辑&算法	424

5.7 获取呼吸机最后使用数据	425

5.7.1 功能描述	425

5.7.2 流程图	425

5.7.3 数据流图	426

5.7.4 接口设计	426

5.7.5 核心逻辑&算法	428

5.8 测量数据上传	428

5.8.1 功能描述	428

5.8.2 流程图	429

5.8.3 数据流图	429

5.8.4 接口设计	430

5.8.5 核心逻辑&算法	432

5.9 设备绑定	433

5.9.1 功能描述	433

5.9.2 流程图	434

5.9.3 数据流图	435

5.9.4 接口设计	435

5.9.5 核心逻辑&算法	440

5.10 设备解绑	440

5.10.1 功能描述	440

5.10.2 流程图	441

5.10.3 数据流图	441

5.10.4 接口设计	441

5.10.5 核心逻辑&算法	443

5.11 月经周期分析	443

5.11.1 功能描述	443

5.11.2 流程图	444

5.11.3 数据流图	444

5.11.4 接口设计	445

5.11.5 核心逻辑&算法	453

5.12 经期修改	454

5.12.1 功能描述	454

5.12.2 流程图	454

5.12.3 数据流图	455

5.12.4 接口设计	455

5.12.5 核心逻辑&算法	456

5.13 LG和HCG趋势图	457

5.13.1 功能描述	457

5.13.2 流程图	457

5.13.3 数据流图	458

5.13.4 接口设计	458

5.13.5 核心逻辑&算法	465

第6章 第三方功能设计	466

6.1 呼吸机第三方转发功能	466

6.1.1 呼吸机第三方绑定	466

6.1.2 呼吸机第三方解绑	470

6.1.3 呼吸机第三方数据外发	474

6.1.4 呼吸机设备向结果快照	484

6.2 第三方数据接口总览	488

6.2.1 功能描述	488

6.2.2 控制器入口矩阵	489

6.2.3 通用约束	491

6.2.4 机构、团队、医生同步	491

6.2.5 居民信息同步	494

6.3 呼吸机组织树接口设计	497

6.3.1 组织树查询	497

6.3.2 组织树新增	499

6.4 呼吸机患者接口设计	502

6.4.1 单患者同步与设备绑定	502

6.4.2 患者查询	506

6.4.3 患者删除与解绑	508

6.5 错误码与返回语义	511

6.6 传输加密需求	512

6.6.1 GET请求	512

6.6.2 POST请求	512

第7章 性能设计	513

7.1 响应时间优化	513

7.2 吞吐量设计	513

7.3 可用性设计	513

7.4 故障恢复设计	514

第8章 通讯设计	514

8.1 支持的通讯协议	514

8.2 传输加密	515

8.3 存储加密	515

8.4 通讯稳定性	516

8.5 接口文档	516

第9章 接口设计	516

9.1 API接口	516

9.2 第三方集成接口	517

9.3 用户界面接口	517

9.4 安全接口	517

第10章 兼容设计	518

10.1 结果集覆盖更新	518

10.1.1 关联设计编号与说明	518

10.1.2 流程图	519

10.1.3 流程图Mermaid	520

10.2 数据补偿	520

10.2.1 结果集补偿	520

10.2.2 使用记录缩进补偿	522

10.2.3 S指令、t指令使用记录补偿	524

10.3 云平台显示兼容	528

10.3.1 设置值超限值兼容	528

10.3.2 治疗值超限值兼容	530

第11章 用户界面设计	535

11.1 用户界面设计	535

11.2 多终端兼容性	535

11.3 可访问性	536

11.4 主题和样式	536

11.5 多语言支持	537

第12章 安全设计	537

12.1 身份认证	537

12.2 权限管理	538

12.3 数据保护	538

12.4 安全审计	539

12.5 入侵检测	539

第13章 日志设计	539

13.1 系统日志	539

13.2 日志保存期限	540

13.3 日志导出	540

13.4 实时监控	541

13.5 异常报警	541

第14章 法律和合规性需求	541

14.1 数据隐私	541

14.2 安全法规	542

14.3 知识产权	542

14.4 合规审计	543

14.5 用户数据同意	543

第15章 存储设计	544

15.1 呼吸机数据存储	544

15.1.1 数据聚合分钟级(数据降维)	544

15.1.2 数据归档	549

15.1.3 数据回流/归档恢复	555

15.1.4 旧数据清洗	559

15.1.5 归档状态机与调度细化	563

15.1.6 历史数据补偿、重算与校验导出	566