康尚健康云软件需求说明书

| 文件编号： | KF-2090-1-001 |
| --- | --- |
| 版本号： | 3.8 |
| 页数： | 357 |

| 编制： |  |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  |  | 日期： |  |
| 批准： |  |  | 日期： |  |

| 修订摘要 | 当前文件版本描述如下： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 修订摘要 | 修订时间 | 修订人 |
| V1.0 | 首次创建 | / | / |
| V1.1 | 新增二级模块定时任务2.3.11 新增设备管理一级菜单模块(第三章)，包含(设备注册、第三方厂商维护) 原来“禁用”按钮，改成“删除”按钮 | / | / |
| V1.2 | 新增第4章 微信公众号后台移植 | / | / |
| V1.3 | 调整第4章目录 修改第四章目录为微信公众号 新增功能描述：第4章 ，4.2.3功能描述，身份证OCR识别 新增模块：第4章，4..5消息推送,4.6设备流量查询 新增章节：第5章，物联卡管理 新增章节：第6章，血压计 | / | / |
| V1.4 | 新增章节：第7章，健康一体机 | / | / |
| V1.5 | 新增章节：第3章，设备管理->系统软件升级 第8章，接口管理 | / | / |
| V1.6 | 新增章节：第9章，居民管理 -> 居民用药 第2章，系统维护 -> 药品管理 第4章，消息推送 -> 居民用药推送 | / | / |
| V1.7 | 新增模块：第2章，2.3.2首页 第2章，2.3.3产品管理 新增功能：第2章，2.3.4租户管理 | / | / |
| V1.8 | 新增模块：第2章，2.3.15 APP配置管理 第2章，2.3.16 APP用户管理 第2章，2.3.17 APP版本记录 第3章，3.1.4 设备型号管理 第2章，2.3.18 APP用户反馈 优化功能：第3章，3.1.1 设备管理 ->增加设备类型 第3章，3.1.3 系统软件升级 ->增加下载量 | / | / |
| V1.9 | 新增模块：第8章，8.3大雅云平台迁移至康尚健康云 第9章，9.3患者管理 优化模块：第3章，3.1.3搜索条件 -> 增加设备编码 第3章，3.1.3列表展示 -> 增加设备信息、按钮权限控制 第3章，3.1.3设备详情 第3章，3.1.3组织分配 第3章，3.1.3组织批量分配 第3章，3.1.3导出设备信息 | / | / |
| V2.0 | 新增模块：第10章，免疫分析仪模块 优化模块：第3章，3.3.4系统软件升级 -> 增加免疫分析仪应用类型 第3章，3.4.2设备型号管理 -> 增加类型7免疫分析仪 第2章，2.3.15.2APP配置管理 -> 增加参数说明（中英） | / | / |
| V2.1 | 优化模块： 第2章，2.3.9 角色管理 -> 组织角色 第3章，3.1 设备管理 -> 设备数字化合规 第9章，9.3 呼吸睡眠报告 -> 新增患者逻辑 | / | / |
| V2.2 | 新增模块：第9章，9.4 患者依从性 第9章，9.5 外发数据日志记录 优化模块：第9章，9.3 呼吸睡眠报告 -> 增加报告显示项 | / | / |
| V2.3 | 新增模块：第9章，9.6 女性健康管理 优化模块：第9章，9.3 呼吸睡眠报告 -> 增加列表项 | / | / |
| V2.4 | 优化模块：第2章，2.3.2 欢迎页 -> 我的设备 第3章，3.1 设备管理 -> 增加重置设备数据按钮 | / | / |
| V2.5 | 优化模块：第3章，3.5 客户信息 -> 增加权限按钮 第9章，9.5 数据外发日志 -> 列表展示增加权限控制 | / | / |
| V2.6 | 优化模块：第2章，2.3.6 组织管理 -> 编辑增加限制 第3章，3.1 设备信息 -> 增加数据重置申请按钮 第9章，9.3 呼吸睡眠报告 -> 增加数据隔离机制 新增模块：第3章，3.6 数据重置审批日志 | / | / |
| V2.7 | 优化模块：整体文档结构化，并按产品模块修改 修改模块： 3.1KSOA -> 3.1.1登录页 -> 3.1.1.4布局 3.7KSOA -> 3.7.21客户信息管理 -> 增加呼吸机外发 3.5KSAT -> 3.5.1 呼吸睡眠报告 -> 3.5.1.3新增修改居民信息 3.5KSAT -> 3.5.3 上传SD卡 -> 3.5.3.4数据解析 3.1KSHC-> 3.1.7 组织管理 -> 3.1.7.4导入 3.1KSHC -> 3.1.8 员工管理 -> 3.1.8.4 导入 新增模块： 3.5KSAT -> 3.5.1 呼吸睡眠报告 -> 3.5.1.6报告详情 -> 3.5.1.6.1布局结构 -> 3.5.1.6.5.1 各模式设置参数 -> 3.5.1.6.7 图表数据 -> 3.5.1.6.8 每日详细信息 | 2024-9-2 | 王杰 |
| V2.8 | 修改模块： 3.1KSOA -> 3.1.1登录页 -> 3.1.1.4布局 ->去除租户logo展示 3.1KSOA -> 3.1.2首页 -> 3.1.2.2个人信息 ->增加内容说明 3.1KSOA -> 3.1.2首页 -> 3.1.2.3安全信息 ->增加内容说明 3.1KSOA -> 3.1.2首页 -> 3.1.2.4我的设备 ->更新设备统计说明 3.1KSOA -> 3.1.4 居民信息 -> 3.1.4.4查看 ->增加查看说明 3.2KSOA -> 3.1.5 健康档案 -> 3.1.5.4绑定设备 ->增加绑定说明 3.2KSFD -> 3.2.1 服务包管理 -> 3.2.1.3查看 ->增加查看说明 3.2KSFD -> 3.2.2 协议管理 -> 3.2.2.3查看 ->增加查看说明 3.3KSDCD -> 3.3.1 预警管理 -> 补充功能概述和相关规则 3.3KSDCD -> 3.3.2 任务管理 -> 补充相关字典和任务等级 3.3KSDCD -> 3.3.3 高血压管理 -> 3.3.3.1列表 ->补充按钮说明 3.3KSDCD -> 3.4.3 糖尿病管理 -> 3.4.3.1列表 ->补充按钮说明 3.3KSDCD -> 3.3.5 统计大屏 -> 补充功能说明 3.3KSAT -> 3.5.1 呼吸睡眠报告 -> 补充搜索、报告loading、查看按钮 3.2KSOA -> 3.1.7 组织管理 -> 3.1.7.4增加组织角色 | 2024-07-17 | 秦佳鹏 |
| V2.9 | 3.1.1 登录页-> 3.1.1.4布局 登录按钮下合作伙伴增加租户LOGO 3.1.2 首页 增加左上角租户LOGO 3.5.1 呼吸睡眠报告-> 3.5.1.6 报告详情 1、双水平模式下设置参数和治疗调整 2、双水平模式图表替换顺序 3、报告备注里删除“睡眠中”字样 4、列表页面增加所属组织字段 5、治疗信息增加分钟通气量 6、漏气量删掉95%值和最大值（包括治疗信息、图表等统计参数） 3.7.1 租户管理 列表、新增和修改增加租户LOGO 3.7.21.6 患者信息同步功能 3.7.22.2 数据共享增加接口类型 | 2025-1-14 | 秦佳鹏 |
| V3.0 | 新增模块： 4.4 呼吸机上传性能需求 | 2025-3-23 | 王杰 |
| V3.1 | 修改模块 3.1.6.7.2使用记录查看->增加数据来源 3.5.1.5报告->增加报告数据格式 3.5.1.6.1.1起始页->治疗信息增加说明 新增模块： 3.5.1.6.7呼吸机治疗参数异常值容错 6.5呼吸机接口 | 2025-06-27 | 李鸿鑫 |
| V3.2 | 修改模块 3.5.1 呼吸睡眠报告->增加登录用户租户与设备租户校验逻辑，增加设备所属组织和设备型号搜索框以及列表 3.5.2 患者依从性-> 增加设备所属组织和设备型号搜索框及列表 3.1.6 设备管理->修改逻辑变化以及新增批量修改组织 新增模块： 3.1.13 出厂管理 3.5.1.10 设置值边界值处理 | 2025-07-27 | 罗新亮 |
| V3.3 | 新增模块： 第11章 兼容性需求 11.1 每日详情兼容性 11.2 使用时间兼容性 3.5.1.10.2.2 治疗值超限处理 修改模块： 3.5.1睡眠呼吸报告： 3.5.1.2 呼吸睡眠报告->修改列表最后一次报告时间，时间排序规则 3.5.1.6 呼吸睡眠报告->报告详情->报告治疗值超限兼容 3.5.1.6.8 呼吸睡眠报告->每日详情信息>每日详情治疗值超限兼容 3.5.3 呼吸睡眠报告->上传SD卡>SD卡治疗值超限兼容 6.5 呼吸机接口->呼吸机治疗值兼容入库 3.7.22 数据共享->治疗值兼容之后再推送给第三方数据 3.5.1.6.5.1 各模式设置参数->新增兼容描述以及最小吸气压力 3.5.1.10.1 设置值超限处理->新增兼容描述以及最小吸气压力 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.4使用信息->修改使用小时数验收标准 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.6治疗信息->去除压力平均值 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.8图表数据->3.5.1.6.8.1图表顺序->3.5.1.6.8.1修改每日详情图表顺序 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.8图表数据->3.5.1.6.8.3压力（cmH2O） 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.8图表数据->3.5.1.6.8.4吸气压（cmH2O） 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.8图表数据->3.5.1.6.8.5呼气压（cmH2O） 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.9每日详细信息->修改功能描述 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.9每日详情信息->3.1.6.9.1压力（cmH2O） 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.9每日详情信息->3.1.6.9.2漏气（升/分钟） | 2025-08-13 | 李鸿鑫/罗新亮 |
| V3.4 | 新增模块 3.7KSOA->3.7.9呼吸机应用升级 修改模块 3.7KSOA->3.7.8应用升级->修改功能描述 3.7KSOA->3.7.19设备型号->列表新增设备所属、产品代号字段 3.7KSOA->3.7.19设备型号->新增/编辑新增设备所属、产品代号字段 | 2025-08-20 | 李鸿鑫 |
| V3.5 | 新增模块： 3.5.1睡眠呼吸报告： 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.7图表数据->3.5.1.6.7.3使用时间-时间分布图 3.5.1.6.7.14 FL（气流受限） 3.5.1.6.7.15 VS（振动鼾声） 修改模块： 3.1.7 组织管理： 3.1.7组织管理->3.1.7.6 呼吸机个性化（新增依从性每天最低小时数和组织LOGO） 3.1.13 出厂管理： 3.1.13出厂管理->3.1.13出厂管理（支持跨租户查看呼吸机在线状态） 3.1.6 设备管理： 3.1.6设备管理->3.1.6设备管理（支持跨租户查看呼吸机在线状态） 3.5.1睡眠呼吸报告： 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.9每日详情信息->(24小时制、多颜色显示、统计值调整) 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.4使用信息 ->(依从性时间设置个性化，报告根据组织设置的依从性时间跟着变化) 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.2报告概览 ->(呼吸睡眠报告上方LOGO个性化，支持用户上传自己的LOGO) 3.5.1.6报告详情->3.5.1.6.7图表数据 ->3.5.1.6.7.2使用时间(修改为依从性每天最低小时数) 3.5.1.6.8.3 事件->补充增加FL和VS事件 3.5.2 患者依从性： 3.5.2.3 患者依从性->使用时长情况（修改为依从性每天最低小时数） | 2025-10-29 | 王杰/罗新亮 |
| V3.6 | 新增模块： 第12章 存储需求->12.1呼吸机数据存储(包含数据聚合、数据归档OSS、数据回表重算、旧数据处理(批量清洗)) | 2025-11-24 | 王杰 |
| V3.7 | 新增模块： 第八章安全需求->8.4设备证书->8.4.1 设备安全凭证自动化部署 第三章功能需求->3.7KSOA->3.7.27证书管理 修改模块： 第三章功能需求->3.5.1呼吸睡眠报告 ->3.5.1.2呼吸睡眠报告列表->解决需求与实际功能不一致，S-AUTO模式下，右边设置信息一些列没显示 第三章功能需求->3.5.1呼吸睡眠报告 ->3.5.1.6.5设备信息->解决s-auto模式下吸气压力需求不一致 第三章功能需求->3.5.1呼吸睡眠报告 ->3.5.1.6.5.1各模式设置参数->解决s-auto模式下最小吸气压力需求不一致 | 2026-05-06 | 罗新亮 |
| V3.8 | 新增模块： 第6章 接口需求-> 6.5呼吸机接口 ->呼吸机第三方转发 6.5.1呼吸机第三方转发（绑定、解绑、转发） | 2026-7-1 | 王杰 |

| 文件负责人 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 部门 | 职位 |
|  | 健康产品开发部 | 软件开发工程师 |

| 参考文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | 文件名 |

| 缩约词 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 缩写 | 全名 |
|  | KSHC | 康尚健康云(KS Health Cloud) |
|  | KSFD | 康尚家庭医生(KS Family Doctor) |
|  | KSDCD | 康尚数字慢病(KS Digital Chronic Disease) |
|  | KSCC | 康尚云诊所(KS Cloud Clinic) |
|  | KSAT | 康尚数字呼吸睡眠(Air Treat) |
|  | KSOA | 康尚运营平台(KS Operations Analysis) |
|  | Kmilight | 康尚智护士 |

目录

第1章 引言	17

1.1 目的	17

1.2 范围	17

1.3 定义、缩写和术语	17

1.4 总体描述	18

第2章 系统概述	18

2.1 系统环境	18

2.2 系统功能概述	18

2.3 总体业务图	19

2.4 总体功能	20

2.5 用户特性	23

2.6 假设与约束	23

第3章 功能需求	24

3.1 KSHC	24

3.1.1 登录页	24

3.1.2 首页	27

3.1.3 团队管理	31

3.1.4 居民信息	35

3.1.5 健康档案	39

3.1.6 设备管理	48

3.1.7 组织管理	58

3.1.8 员工管理	63

3.1.9 用户管理	70

3.1.10 测量数据	73

3.1.11 检测报告	75

3.1.12 退出登录	82

3.1.13 出厂管理	83

3.2 KSFD	91

3.2.1 服务包管理	91

3.2.2 协议管理	99

3.3 KSDCD	102

3.3.1 预警管理	102

3.3.2 任务管理	105

3.3.3 高血压管理	109

3.3.4 糖尿病管理	124

3.3.5 实时监测大屏	139

3.4 KSCC	154

3.4.1 推荐处方	154

3.4.2 药品管理	156

3.4.3 居民用药	161

3.5 KSAT	171

3.5.1 呼吸睡眠报告	171

3.5.2 患者依从性	208

3.5.3 上传SD卡	211

3.6 KSCDSS	214

3.6.1 耗材报表	214

3.6.2 检测报表	217

3.6.3 实时运营大屏	221

3.7 KSOA	228

3.7.1 租户管理	228

3.7.2 产品管理	231

3.7.3 菜单管理	232

3.7.4 角色管理	235

3.7.5 检测类型	237

3.7.6 物联卡管理	240

3.7.7 物联卡待处理	244

3.7.8 应用升级	246

3.7.9 呼吸机应用升级	248

3.7.10 设备安全凭证自动化部署（MQTT过渡版本）	260

3.7.11 微信账号管理	266

3.7.12 微信菜单设置	268

3.7.13 微信粉丝管理	269

3.7.14 文件管理	270

3.7.15 字典管理	271

3.7.16 日志管理	274

3.7.17 参数管理	275

3.7.18 定时任务	277

3.7.19 客户端管理	281

3.7.20 标签管理	283

3.7.21 设备型号	285

3.7.22 地址管理	288

3.7.23 客户信息	291

3.7.24 数据共享	299

3.7.25 数据重置	302

3.7.26 女性健康	305

3.7.27 证书管理	308

3.8 Kmilight	323

3.8.1 APP用户反馈	323

3.8.2 APP版本记录	325

3.8.3 APP配置管理	326

3.8.4 APP用户管理	330

第4章 性能需求	333

4.1 响应时间	333

4.1.1 平均响应时间	333

4.1.2 最大响应时间	333

4.2 吞吐量	333

4.2.1 最大吞吐量	333

4.3 可用性	334

4.3.1 系统可用时间	334

4.3.2 故障恢复时间	334

4.4 呼吸机上传性能需求	334

第5章 通讯需求	335

5.1 支持的通讯协议	335

5.2 传输加密	335

5.3 存储加密	336

5.4 通讯稳定性	336

5.5 接口文档	336

第6章 接口需求	337

6.1 API接口	337

6.2 第三方集成接口	337

6.3 用户界面接口	337

6.4 安全接口	337

6.5 呼吸机接口	338

6.5.1 吸机第三方转发	338

第7章 用户界面需求	345

7.1 用户界面设计	345

7.2 多终端兼容性	345

7.3 主题和样式	345

7.4 多语言支持	345

第8章 安全需求	346

8.1 身份认证	346

8.2 权限管理	346

8.3 数据保护	346

8.4 设备证书	346

8.4.1 设备安全凭证自动化部署（MQTT过渡版本）	346

第9章 日志需求	350

9.1 系统日志	350

9.2 日志保存期限	350

第10章 法律和合规性需求	350

10.1 数据隐私	350

10.2 安全法规	350

10.3 知识产权	351

第11章 兼容性需求	351

11.1 每日详情兼容性	351

11.2 使用时间兼容性	351

11.3 FL和VS兼容性	351

第12章 存储需求	352

12.1 呼吸机数据存储	352

12.1.1 数据聚合	352

12.1.2 数据归档OSS	354

12.1.3 数据回表重算	355

12.1.4 旧数据处理（批量清洗）	356